АДМИНИСТРАЦИЯ

Чернокурьинского сельсовета Карасукского района

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013                                                                                                 № 25-п.

О назначении публичных слушаний

В целях соблюдения порядка организации и проведения публичных слушаний в Чернокурьинском  сельсовете Карасукского района Новосибирской области, на основании статьи 28 Федерального закона от 10.06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в Чернокурьинском  сельсовете Карасукского района Новосибирской области на 25.04. 2013г  15:00 в здании дома культуры села Чернокурья Карасукского района Новосибирской области,  по адресу: с. Чернокурья улица Центральная 42 Карасукского района Новосибирской области по проекту постановления «Об утверждении схем водопроводных сетей хозяйственного -питьевого назначения  на территории МО Чернокурьинского сельсовета Карасукского района. Новосибирской области»

«Об утверждении схем теплоснабжения на территории сел Морозовка, Чернокурья, поселка Кучугур»

2. Руководство за деятельностью по обобщению и подготовке для внесения на рассмотрение главе Чернокурьинского сельсовета, Карасукского

района Новосибирской области по вышеуказанном проектам возложить

на специалиста по ЖКХ, имуществу и земельным вопросам Кошман Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Чернокурьинского сельсовета» и официальном сайте администрации Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

Глава Чернокурьинского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области                        В.Ф. Суховеев

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРНОКУРЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____.2013г.                                                                                             №__ -п.

Об утверждении схемы водопроводных сетей

хозяйственного -питьевого назначения  на территории

МО Чернокурьинского сельсовета Карасукского района.

Новосибирской области

Рассмотрев представленный проект  схем водопроводной сети хозяйственного питьевого назначения  (?Публичные слушания протокол №   от __) Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2012 г, №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Чернокурьинского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить согласно приложению №1 схему водопроводной сети хозяйственного питьевого назначения  на территории МО Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области.

- Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Вестник» Чернокурьинского сельсовета и официальном сайте Чернокурьинского сельсовета.

- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Чернокурьинского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                                                В.Ф.Суховеев

Приложение

К проекту постановления

администрации Чернокурьинского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

№ ___от «___» _____________2013г.

Схема

водопроводной сети хозяйственного -питьевого назначения

на территории

МО Чернокурьинского сельсовета Карасукского района

1. Общие положения

Схема водопроводной сети хозяйственного питьевого назначения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения , обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО Чернокурьинский сельсовет Карасукского района Новосибирской области;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения МО Чернокурьинский сельсовет Карасукского района Новосибирской области;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка к схеме водопроводной сети хозяйственного – питьевого назначения

МО Чернокурьинский сельсовет включает в себя 5 населенных пунктов:

Село Чернокурья, село Морозовка, поселок Кучугур, деревня Новая Курья, аул Нижнебаяновский.

Жилой фонд Чернокурьинского сельсовета представлен одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

В селе Чернокурья и деревне Новая Курья централизованная подача воды хозяйственного –питьевого назначения. В селе Морозовка, поселке Кучугур, ауле Нижнебаяновский централизованная подача воды налажена не полностью.

Разбить данную схему на зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения не предоставляется возможным.

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная подача воды |  |
|  |  | домов | квартир | домов | квартир |
| 1 2 | с. Чернокурья | 112 | 146 | 112 | 146 |
| 2 | с. Морозовка | 84 | 133 | 30 | 62 |
| 3 | п. Кучугур | 34 | 61 | 10 | 30 |
| 4 | д. Новая Курья | 19 | 38 | 19 | 38 |
| 5 | а. Нижнебаяновский нннннННижнебаяновский ИТОГО | 16 | 32 | 10 | 12 |
|  | ИТОГО | 275 | 410 | 181 | 288 |

Таблица № 2

Сведения о численности населения

| № | Наименование населенного пункта | На 1 января 2013 года | Прогноз (согласно генеральному плану) на 1 января 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Чернокурья | 811 | 670 |
| 2 | с. Морозовка | 788 | 710 |
| 3 | п. Кучугур | 324 | 270 |
| 4 | д. Новая Курья | 201 | 170 |
| 5 | а. Нижнебаяновский | 180 | 175 |
|  | итого | 2304 | 1995 |

4. Схемы водопроводных сетей хозяйственного –питьевого назначения на территории МО Чернокурьинского сельсовета  по населенным пунктам.

4.1.  Пояснительная записка к схеме водопроводных сетей хозяйственного –питьевого назначения с. Чернокурья.

Эксплуатирующая  организация ЗАО «АФ Новая Семья» (за исключением части водопровода по улице Молодежная)

В селе имеется одна скважина: №1  введена в эксплуатацию в 1990 году, глубиной 800 метров, одна водонапорная башня типа Рожновского объемом 25 м3.  Производительность  установленного глубинного насоса составляет 10 м3/ч, дебит скважины составляет 10 м3/ч. Техническое состояние удовлетворительное, имеется павильон и огороженная санитарная зона, водомер. На скважине отсутствует  частотное регулирование. Имеется технический паспорт. Диаметр трубопровода 100 мм, протяженность 4 км, колонки отсутствуют. Часть водопроводной сети  по улице Молодежная реконструирована, собственник данной части водопровода администрация Чернокурьинский сельсовет Карасукского района Новосибирской области, эксплуатирующая организация МУП «КОМХОЗ» Карасукского района  пушена в эксплуатацию в 2011 году  Водоснабжение в селе Чернокурья Централизованное

4.2. Пояснительная записка к схеме водопроводных сетей хозяйственного –питьевого назначения с. Морозовка.

Эксплуатирующая  организация ЗАО «АФ  Морозовская»

В селе имеется две скважины: № 129-Г  введенная в эксплуатацию в 1974 году глубиной 720 метров, № 145-86  введенная в эксплуатацию в 1987 году глубиной 695 метров на данный момент находится в нерабочем состоянии и две водонапорные башни типа Рожновского объемом по 25 м3/ч.  Производительность  установленного глубинного насоса скважины № 129-Г составляет 10 м3/ч, дебит скважины составляет 10 м3/ч. Техническое состояние удовлетворительное, имеется павильон и огороженная санитарная зона, водомер. На скважине отсутствует  частотное регулирование. Имеются технические паспорта. Диаметр трубопровода 100 мм, протяженность 7,6 км, колонки -22 шт.

4.3. Пояснительная записка к схеме водопроводных сетей хозяйственного –питьевого назначения п. Кучугур.

Эксплуатирующая  организация ЗАО «АФ  Морозовская»

В селе имеется одна скважина: № 5А-12  введенная в эксплуатацию в 1990 году глубиной 720 метров. Водонапорная башня отсутствует.  Производительность  установленного глубинного насоса составляет 10 м3/ч, дебит скважины составляет 40 м3/ч. Техническое состояние удовлетворительное, имеется павильон и огороженная санитарная зона, водомер. На скважине имеется  частотное регулирование. Имеется технический паспорт. Диаметр трубопровода 100 мм, протяженность 8,1 км, колонки -20 шт.

4.4. Пояснительная записка к схеме водопроводных сетей хозяйственного –питьевого назначения с.Новая-Курья.

Эксплуатирующая  организация  МУП «КОМХОЗ» Карасукского района.

В селе имеется одна скважина: №21-15  введена в эксплуатацию в 2010 году, глубиной 290 метров. Водонапорная башня отсутствует.  Производительность  установленного глубинного насоса составляет 10 м3/ч, дебит скважины составляет 14,3 м3/ч. Техническое состояние удовлетворительное, имеется павильон и огороженная санитарная зона, водомер. На скважине имеется  частотное регулирование. Имеется технический паспорт. Диаметр трубопровода 100 мм, протяженность 2,8 км, колонки отсутствуют.

4.5. Пояснительная записка к схеме водопроводных сетей а. Нижнебаяновский.

Эксплуатирующая  организация ЗАО  «Морозовская»

В ауле имеется две скважины: № 16978  введенная в эксплуатацию в 1981 году глубиной 301 метр, в данный момент находится на консервации. Скважина № 200-84  введенная в эксплуатацию в 1984 году глубиной 695 метров. Одна водонапорная башня типа Рожновского объемом по 25 м3/ч.  Производительность  установленного глубинного насоса скважины № 200-84 составляет 10 м3/ч, дебит скважины составляет 10 м3/ч. Техническое состояние удовлетворительное, имеется павильон и огороженная санитарная зона, водомер. На скважине отсутствует  частотное регулирование. Имеются технические паспорта. Диаметр трубопровода 100 мм, протяженность 3,7 км, колонки -6 шт.

Прогнозные балансы потребления воды хозяйственного

питьевого назначения.

Данная схема водопроводной сети хозяйственного –питьевого назначения  предполагает на расчетный срок (10 лет)  обеспечение централизованным водоснабжением

всех потребителей воды на территории Чернокурьинского сельсовета.

Для водоснабжения поселений  Чернокурьинского сельсовета  предлагается:

- расширение существующих сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- планируется  установка приборов учета потребления воды хозяйственного –питьевого назначения.  Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире (индивидуальному жилому дому). Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве;

- увеличение радиуса водопроводной сети хозяйственного -питьевого назначения  не планируется так. как увеличение радиуса водопроводной сети не предусмотрено генеральным планом поселения МО Чернокурьинский сельсовет. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения

-замена силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким

КПД. Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блока-

ми частотной регулировки;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной

охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-

бытового водоснабжения.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заклю-

чение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

Расчет водопотребления. Централизованная система водоснабжения населенных пунк-

тов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды

на хозяйственно-питьевые нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

- 120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Во-

доснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРНОКУРЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________2013                                                                                               №__п.

Об утверждении схемы теплосетей сел Чернокурья, Морозовка и поселка Кучугур

Карасукского района Новосибирской области.

Рассмотрев представленный проект теплоснабжения Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области от 22.11.2012г, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2012 г, №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить согласно приложению №1 схему теплосетей села Чернокурья, Карасукского района, Новосибирской области

- Утвердить согласно приложению №2 схему теплосетей села Морозовка Карасукского района, Новосибирской области.

- Утвердить согласно приложению №3  схему теплосетей поселка Кучугур,  Карасукского района, Новосибирской области.

4. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Вестник» Чернокурьинского сельсовета и официальном сайте Чернокурьинского сельсовета.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Чернокурьинского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                            /________________/         В.Ф.Суховеев

Приложение № 1 к постановлению

№  ___п. от ____2013г.

Пояснительная записка к схеме тепловых сетей с. Черно-Курья.

КОТЕЛЬНАЯ

Здание котельной построено в 2004 году -одноэтажное, блочное, крыша- плиты перекрытия покрытые шифером. Оборудование: 2 котла Братск-1,6 (установленная мощность 2,75 Гкл/час), эл.двиг.насос К100/80-15 кВт- 2шт.; К 20/30 – 2 шт.; поддув ВЦ 14-46-3 кВт- 2 шт.; дымосос ДН-8-11 кВт- 1шт; вент. ВЦ-14-46-3 шт.; шур.план. 4 кВт-2 шт.; эл.тельфер – 3кВт- 1 шт. и 4 кВт-1 шт. Подключенная нагрузка с учетом нормированных потерь- 0,52 Гкал/ч.  Численность проживающих в селе составляет 781 человек. Подключенные абоненты: МСОШ, шк. мастерская, магазин- 4 шт., гараж-3 шт., дом культуры, жил. дома- 6 шт., 2-х этажное здание (почта, сбербанк, общежитие), контора АО, МДОУ. Общая площадь отапливаемых помещений- всего: 11277,49 м2, жилфонд- 397,9 м2, объекты социальной сферы-10879,59м2.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Протяженность т/сети 1046 м, количество ТК 14 шт,  материал труб – сталь, тепло- гидроизоляция выполнена матами минераловатными с обертыванием рубероидом, трубы уложены в лотки 50%. Способ прокладки – подземный, 15 метров надземный трубы в теплогидроизоляции. Износ оборудования и теплотрассы составляет 74%.

Приложение № 2 к постановлению

№  ___п. от ____2013г

Пояснительная записка к схеме тепловых сетей с. Морозовка.

КОТЕЛЬНАЯ

Здание котельной одноэтажное, кирпичное, крыша- плиты перекрытия, мягкая кровля. Состояние удовлетворительное. Оборудование: 2 котла Братск- 1,6, мощностью 2,75 Гкл/час, насосы К180/80 15 кВт- 2шт.; К45/30-7,5кВт- 1шт.; подпит. 3 кВт- 1 шт.; поддув- 3 кВт- 2 шт.; шур. планка -4 кВт- 2шт.; ДН-9-11 кВт- 1шт.; эл.тельф-3 кВт- 1шт. Подключенная нагрузка с учетом нормированных потерь- 0,39 Гкал/ч.  Численность проживающих в селе составляет  764 человека. Подключенные абоненты: жилые дома -42 шт, СОШ, 2 магазина, контора АО, ДОУ, гараж, администрация, столовая. Общая площадь отапливаемых помещений- всего: 6186,00 м2, жилфонд- 314,0 м2, объекты социальной сферы-5872,00м2.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Протяженность т/сети 663 м, количество ТК 6 шт,  материал труб – сталь, тепло- гидроизоляция выполнена матами минераловатными с обертыванием рубероидом. Способ прокладки – 631 м подземный, 32 м надземный. Износ оборудования и теплотрассы составляет

Приложение № 3 к постановлению

№  ___п. от ____2013г

Пояснительная записка к схеме тепловых сетей с. Кучугур.

КОТЕЛЬНАЯ

Здание котельной построено в 1966 году -одноэтажное, блочное, крыша- плиты перекрытия покрытые шифером. Оборудование: 2 котла (Е1-0,9 и НИИСТУ-5) (установленная мощность 1,12 Гкл/час), насос К45/30-7,5 кВт- 2шт.; поддув ВЦ 14-46-3 кВт- 1 шт.; дымосос ДН-3,5-3 кВт- 1шт; подпит.насос-3 кВт- 1 шт. Подключенная нагрузка с учетом нормированных потерь- 0,18 Гкал/ч.  Численность проживающих в селе составляет 350 человек. Подключенные абоненты: МСОШ, жил. дом- 1 шт., МДОУ, гараж. Общая площадь отапливаемых помещений- всего: 2971,33 м2, жилфонд- 0 м2, объекты социальной сферы-2971,33м2.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Протяженность т/сети 310 м, количество ТК 2 шт,  материал труб – сталь, тепло- гидроизоляция выполнена матами минераловатными с обертыванием рубероидом. Способ прокладки: подземный- 45 метров, надземный- 165 метров. Износ оборудования и теплотрассы составляет 72%.