| 11 мая 2018 год | Администрация Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Выпуск № 5 (1) |
| --- | --- | --- |

«Пожар в поселке Поповка»

Короткое замыкание электропроводки по причине ее длительной эксплуатации и несвоевременной замены остается одной из основных причин пожаров!

7 мая в 15.29 диспетчеру пожарной части поступило сообщение о возгорании жилого дома в п. Поповка Карасукского района. К месту вызова было направлено подразделение 56 пожарно-спасательной части. По прибытии на пожар крыша и стены жилого дома были охвачены огнем.

Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одном из помещений жилого дома.

Для того, чтобы не остаться без жилья:

- своевременно производите замену электропроводки с примерной периодичностью в 35-40 лет (согласно статистики пожаров);

- монтаж электропроводки должен производить квалифицированные специалисты;

- при монтаже электропроводки не соединяйте медные и алюминиевые электропровода между собой, а также многопроволочные провода (например удлинителей) и электропроводку с цельным сечением;

- в жилых зданиях и хозяйственных постройках используйте аппараты защиты с номинальным значением тока не более 16 ампер (16А);

- не используйте в качестве аппарата защиты пробковый предохранитель с установленным в нем "жучком".

При пожаре звоните по телефону 01, с мобильного 101, 112.

Начальник ОНДиПР

по Карасукскому району

подполковник вн. службы

Д.В. Зубков